## Лист1
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
Поставляется подрядчиком
обратный трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов(Т2)
| Опора 325x6 ТС-661.00.00-04 | ТС-661.00.00 СБ |  |  | шт. | 1 | 0.00
| Опора 200 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 7 | 9.87
| Опора 325x8 ТС-666.00.00-05 | ТС-666.00.00 СБ |  |  | шт. | 1 | 0.00
подающий трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения(Т3)
| Труба ППМ-325 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | м. | 675.00 | 62.10
| Опора 426x7 ТС-666.00.00-07 | ТС-666.00.00 СБ |  |  | шт. | 2 | 0.00
| Опора 300 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 7 | 14.35
подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов(Т1)
| Опора 273x6 ТС-660.00.00-10 | ТС-660.00.00 СБ |  |  | шт. | 2 | 0.00
| Опора 150 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 7 | 7.68
| Опора 273x6 ТС-661.00.00-03 | ТС-661.00.00 СБ |  |  | шт. | 1 | 0.00
циркуляционный трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения(Т4)
| Опора 377x9 ТС-663.00.00-03 | ТС-663.00.00 СБ |  |  | шт. | 1 | 0.00
| Опора 200 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 7 | 9.87
| Опора 325x6 ТС-661.00.00-04 | ТС-661.00.00 СБ |  |  | шт. | 1 | 0.00
Поставляется заказчиком
(Дренаж)
| Угловая вставка 90,00-166x8 Нестандартный | Нестандартный |  |  | шт. | 3 | 0.00
| ТЧК-150-750 ГОСТ 6942-98 | ГОСТ 6942-98 |  |  | шт. | 120 | 15.70
обратный трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов(Т2)
| Отвод 90 ППМ-219 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 107 | 34.39
| Тройник ППМ-219х5 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 12 | 57.31
| Отвод 45 ППМ-219 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 1 | 24.36
| Труба ППМ-219 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | м. | 1274.00 | 26.20
| Опора 325x6 ТС-663.00.00-02 | ТС-663.00.00 СБ |  |  | шт. | 1 | 0.00
подающий трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения(Т3)
| Отвод 90 ППМ-325 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 60 | 87.13
| Тройник ППМ-325х8 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 4 | 122.11
| Угловая вставка 40,64-331x11 Нестандартный | Нестандартный |  |  | шт. | 1 | 0.00
| Отвод 45 ППМ-325 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 1 | 59.90
подающий трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в т. ч. кондиционирования), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов(Т1)
| Отвод 90 ППМ-159 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 107 | 18.95
| Переход 380x38-162x16,2-102,5 Нестандартный | Нестандартный |  |  | шт. | 1 | 0.00
| Тройник ППМ-159х4,5 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 12 | 35.64
| Отвод 45 ППМ-159 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 1 | 14.26
| Труба ППМ-159 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | м. | 1269.00 | 17.00
| Труба ППМ-377 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | м. | 24.00 | 72.30
циркуляционный трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения(Т4)
| Отвод 90 ППМ-219 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 60 | 34.39
| Переход 429x42,9-222x22,2-102,5 Нестандартный | Нестандартный |  |  | шт. | 1 | 0.00
| Тройник ППМ-219х5 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 4 | 57.31
| Отвод 45 ППМ-219 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | шт. | 1 | 24.36
| Труба ППМ-219 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | м. | 668.00 | 26.20
| Труба ППМ-426 Серия 313.ТС-006.000 | Серия 313.ТС-006.000 |  |  | м. | 24.00 | 71.90