## Ведомость
Ведомость пересечений линий электропередач
№ п/п | Точка пересечения по трассе |  |  |  | Наименование линии | Угол пересечения | Число пересекаемых проводов | Схема проводов, эскиз опор | Расстояние от оси до опор пересекаемой линии, м |  | Номер и род опор | Примечание
| КМ | ПК | + | 2 |  |  |  |  | правый | левый
1 | 1 | 0+32.07 |  | 0+32.07 | ВЛ 10 кВ ООО НЭСК | 76°52' | 1 | 5 | 13.3 | 9.1 | 18 19 | hв=9.50 hниж=9.00
2 | 1 | 0+94.77 |  | 0+94.77 | ЛЭП 0.4 кВ ООО НЭСК | 82°43' | 1 |  | 21.4 | 11.2 | 13 25 | hв=7.50 hниж=7.00
3 | 1 | 1+59.82 |  | 1+59.82 | ВЛ 110 кВ ООО НЭСК | 84°06' | 12 | 5 | 20.7 | 50.6 | 556 575 | hв=20.00 hниж=18.00
4 | 1 | 8+37.70 |  | 8+37.70 | ЛЭП 0.4 кВ ООО НЭСК | 86°15' | 4 | 2 | 10.2 | 5.5 | 18 25 | hв=5.50 hниж=5.00
5 | 2 | 17+3.80 |  | 17+3.80 | ВЛ 10 кВ ООО НЭСК | 89°34' | 4 | 3 | 13.5 | 14.4 | 1 2 | hв=6.00 hниж=4.50
6 | 2 | 18+93.36 |  | 18+93.36 | ВЛ 35 кВ ООО НЭСК | 44°04' | 4 | 12 | 9.3 | 9.6 | 15 16 | hв=9.50 hниж=8.90
7 | 3 | 20+74.94 |  | 20+74.94 | ЛЭП 0.4 кВ ООО НЭСК | 87°49' | 1 | 13 | 14.9 | 8.4 | 17 18 | hв=8.50 hниж=8.00